|  |
| --- |
| 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  **Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**  ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  faks 71/784-00-45  e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl |
|

###### **UMW / AZ / PN – 50 / 18 Wrocław 04.06.2018 r.**

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Remont toalety i prysznica dla pracowników w budynku D.S. Bliźniak oraz remont pomieszczeń I, II, III, IV piętra w budynku D.S. Jubilatka przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10 i 12 we Wrocławiu.**

**Pytania i odpowiedzi**

**Pytanie 1.**

W związku z skuwaniem tynków sufitów prosimy o uzupełnienie przedmiarów o:

- demontaż czujek pożarowych wraz z okablowaniem,

- ponowny montaż czujek pożarowych wraz z okablowaniem,

- demontaż opraw oświetleniowych,

- ponowny montaż opraw oświetleniowych.

**Odpowiedź :**

W materiałach przetargowych PRZYJĘTO skuwanie tynków sufitów w ilości połowy ich całkowitej ilości podlegającej remontowi.PRZYJĘTO, że nie będzie ono dotyczyć tych jego części gdzie znajduje się instalacja oświetleniowa i ppoż. Mając powyższe na uwadze, proszę w materiałach przetargowych nie uwzględniać omawianego zakresu robót.

Kanclerz UMW

mgr Iwona Janus